B) Thomsonova metoda

Měrný náboj získám ze vztahu , kde  je konstanta.

Například pro  platí

| 1 | 14,4 | 60 | 2,021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 29,9 | 140 | 1,542 |
| 3 | 49,4 | 205 | 1,782 |
| -1 | -16,6 | 60 | 2,330 |
| -2 | -29,1 | 125 | 1,882 |
| -3 | -45 | 195 | 1,794 |

Aritmetický průměr měrného náboje je .

Střední kvadratická odchylka je

C) Metoda fokusace

Měrný náboj získám ze vztahu , kde  je konstanta.

Například .

| 4,71 | 200 | 2,148 |
| --- | --- | --- |
| 4,71 | 211 | 1,930 |
| 7,28 | 261 | 1,950 |
| 7,28 | 265 | 1,891 |
| 14,86 | 398 | 1,711 |
| 14,80 | 387 | 1,802 |

Aritmetický průměr měrného náboje je .

Střední kvadratická odchylka je .

Závěr

Hodnota měrného náboje uváděná v tabulkách je . Výsledky obou měření tedy přibližně odpovídají. Při měření došlo k chybnému odečtení hodnot, a proto se první výsledky tolik lišily od přesné hodnoty. Pro nové hodnoty jem dostal výsledky více se blížící skutečnosti.