Fakulta aplikovaných věd

Katedra fyziky

# Měření povrchového napětí kapalin

autor:	Miroslav Kulha

# Měření povrchového napětí kapalin

Měřící potřeby:

1. katetometr

2. stojan s kapilárami a kádinkou

3. mikroskop

4. vzorky kapilár

5. osvětlovací lampa

6. stojan s nálepkou, tlačkou a silnostěnnou kapilárou

# 7. předvážky

8. poloautomatické analytické váhy

# 9. kádinky

10. destilovaná voda

11. líh

Obecná část:

Na molekuly, které jsou na povrchu kapaliny, působí ostatní molekuly silami, jež směřují dovnitř kapaliny. Povrchová vrstva kapaliny se chová podobně jako napjatá blána, jež se snaží zmenšit svůj povrch. Na libovolnou část plochy působí okolní části vrstvy silou, kterou se snaží udržet ji v napjatém stavu. Tyto síly leží v tečné rovině k povrchové vrstvě a nazýváme ji silami povrchového napětí. Velikost síly povrchového napětí

kde σ značí povrchové napětí (v      ) a l délku okraje povrchové vrstvy kapaliny (v metrech).

# Povrchovým napětím nazýváme veličinu určenou silou, která působí kolmo na jednotkovou délku přímého okraje povrchové vrstvy kapaliny. Hodnota povrchového napětí klesá s rostoucí teplotou.

- Povrchové napětí σ kapalin lze měřit absolutní metodou z kapilárního vzestupu kapaliny. Platí :

kde h je výškou výstupu kapaliny hustoty s v kapiláře poloměru r, g tíhové zrychlení, τ krajový úhel.

Z něj je patrno, že platí

kde x je výška menisku.

# Výšku h v kapiláře určíme katetometrem. Katetometr se postaví do vzdálenosti 100 - 140 cm od měřeného předmětu pomocí stavěcích šroubů do svislé polohy tak, aby libely na podstavci byly v nulové poloze. Potom vyrovnáme optickou osu přesně do roviny kolmé na směr tyče. Při měření odečítáme s přesností ± 0,05 mm.

- Povrchové napětí σ lze měřit též relativní metodou, zvanou metoda kapková. Z tlustostěnné dole zabroušené kapiláry, necháme odkapávat kapalinu, jejíž povrchové napětí máme určit.Aby se kapka odtrhla od kapiláry, musí tíha kapky překonat sílu povrchového napětí F. Přetržení nastane v okamžiku, kdy se kapka odtrhne v místě zaškrcení. Poloměr kapky v místě zaškrcení označíme r'. Síla povrchového napětí v místě zaškrcení je F = 2πr'σ. V okamžiku odtržení je síla F rovna tíze kapky  G = m g. Dosadíme-li do rovnice za sílu F tíhu kapky, dostaneme vzorec  m g = 2 π r'σ  nebo-li

v tomto vztahu lze těžko určit poloměr r'. Avšak na základě zkušeností lze říci, že pro kapiláru jsou poloměry r' pro různé kapaliny přibližně stejné. Označíme-li pro jedno kapalinu povrchové napětí σ1 a hmotnost kapky m1, pro druhou kapalinu povrchové napětí σ2 a hmotnost kapky m2, dostáváme za předpokladu stále stejného r' z rovnice pro poměr povrchových napětí obou kapalin

tzn., že poměr povrchových napětí dvou kapalin lze určit srovnáním hmotností kapek obou kapalin. Je zřejmé, že v tomto případě musíme povrchové napětí jedné kapaliny znát, chceme-li určit absolutně povrchové napětí neznámé kapaliny.

Protože hodnota povrchového napětí velice závisí na teplotě, je třeba udržovat během měření teplotu konstantní.

# Popis měření:

- (absolutní metoda)

# K měření použijeme tři skleněné kapiláry s různými vnitřními průměry, které si označíme r1,r2,r3 tak, aby platilo r1>r2>r3. Nejprve tyto kapiláry ponoříme co nejhlouběji do nádobky s vodou, ponecháme je tak asi 2 minuty a pak povysuneme držák s kapilárami tak vysoko, až ve všech třech kapilárách klesají hladiny společně. Výšky výstupu odečítáme katetometrem a zapisujeme do tabulky číslo 1. Spodní tubus katetometru nastavíme libovolně, neboť nás zajímají pouze relativní hodnoty. Horním tubusem najíždíme postupně (vždy zdola) na místa h',hx. Toto měření opakujeme 5x, před každým dalším povysuneme kapiláry. V druhé části měření zjistíme pomocí mikroskopu průměry jednotlivých kapilár. Použijeme mikroskop s křížovým stolkem, na němž lze měřit posun v obou osách s přesností 0.1 mm. Měříme vždy jeden vnitřní okraj kapiláry, pak protější a zapisujeme do tabulky. Rozdíl těchto hodnot nám dá vnitřní průměr kapiláry. Měření opakujeme 3x pro každou kapiláru. Hodnoty zpracujeme do tabulky číslo 2.

Platí:

a předpokládáme-li τ1=τ2=0, pak

Zavedeme opravu na meniskus:

h=h'+ 1/3 r

tedy:

podobně dostaneme σ31 a σ32

Jako výsledek vezmeme střední hodnotu:

# Nakonec pro kontrolu spočítáme τ z výrazu

číselná hodnota cos τ by měla být prakticky rovna jedné.

- (relativní metoda)

# K měření použijeme zařízení, pomocí kterého odpočítáváme množství měřené kapaliny v počtu kapek. Nejprve si na analytických váhách zvážíme váženku i s víčkem. Pro vážení na analytických váhách je vždy nutno použít předvážky s přesností na 0.1 g. Jako první měříme destilovanou vodu. Do váženky odpočítáme právě 50 kapek, uzavřeme víčkem a zvážíme. Po důkladném vysušení váženky do ní nakapeme 50 kapek lihu a opět provedeme vážení. Zvláště při měření lihu váženku ihned po odkapání uzavřeme.

# TABULKY:

Výška výstupu vody v kapilárách:

| Kapiláry | r1 | r2 | r3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo | výška | h1(cm) | h2(cm) | h3(cm) |
| 1 | h‘ | 14,740 | 15,400 | 16,200 |
|  | hx | 14,830 | 15,460 | 16,215 |
| 2 | h‘ | 14,800 | 15,440 | 16,480 |
|  | hx | 14,910 | 15,510 | 16,500 |
| 3 | h‘ | 14,550 | 15,430 | 16,470 |
|  | hx | 14,620 | 15,490 | 16,500 |
| 4 | h‘ | 14,690 | 15,390 | 16,440 |
|  | hx | 14,770 | 15,470 | 16,460 |
| 5 | h‘ | 14,490 | 15,430 | 16,400 |
|  | hx | 14,560 | 15,480 | 16,570 |

Průměry kapilár:

| číslo měření | d1(mm) | d2(mm) | d3(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,2 | 1,9 | 1,1 |
| 2 | 3,2 | 2 | 1,1 |
| 3 | 3,2 | 1,9 | 1,1 |
| (d | 3,2 | 1,93 | 1,1 |
| (r | 1,60 | 0,97 | 0,55 |

Rozdíl hladin kapilár a velikost menisku:

|  | h2‘-h1’(mm) | h3‘-h1’(mm) | h3‘-h2’(mm) | x1(mm) | x2(mm) | x3(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,6 | 14,6 | 8,0 | 0,9 | 0,6 | 0,15 |
| 2 | 6,4 | 16,8 | 10,4 | 1,1 | 0,7 | 0,2 |
| 3 | 8,8 | 19,2 | 10,4 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
| 4 | 7,0 | 17,5 | 10,5 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
| 5 | 9,4 | 19,1 | 9,7 | 0,7 | 0,5 | 1,7 |
| ( | 38,2(5x) | 72,6(4x) | 49,0(5x) | 4,2(5x) | 3,2(5x) | 0,85(4x) |
| 1/5 ( | 7,64 | 18,15 | 9,8 | 0.84 | 0,64 | 0,213 |

Z tabulky jsme vyškrtly dvě hodnoty, které již na první pohled jsou hrubými chybami.

Oprava na meniskus:

h2 - h1 = 7,43 mm

h3 - h1 = 17,8 mm

h2 - h3 = 9,66 cm

s = 998.205 kg/m3     g = 9.81037 m/s2

σ21= 0.08962 N/m    σ31= 0.07304 N/m       σ32= 0.06008 N/m

σ = 0.07425 N/m

# Relativní chybu s a g zanedbáváme.

# ∆1= σ – σ21=-0.01537 mm

# ∆2= σ – σ31= 0.00121 mm

# ∆3= σ – σ32= 0.01417 mm

σ = 0.074 ± 0.009 (N/m) ... povrchové napětí vody z prvního měření

|  |  | čistá hmotnost |
| --- | --- | --- |
| Váženka s víčkem | 14,2190 |  |
| Váženka s vodou | 19,7904 | 0,111428 |
| Váženka s lihem | 16,0045 | 0,03571 |

# Teplota při měření: 20(C

Platí :

a)

σ = 0.06 ± 0.01 (N/m) ... povrchové napětí vody z prvního měření

Po dosazení do vzorce :

σ2 = 0.022 ± 0.004 (N/m)

b)

σ1 = 0.07275 (N/m) ... povrchové napětí vody, tabulková hodnota

Po dosazení do vzorce :

σ2 = 0.02331 (N/m)

# Měření bylo provedeno při teplotě 20oC.

Tabulková hodnota povrchového napětí vody při 20oC :

σ1 = 0.07275 (N/m)

Vypočítaná hodnota povrchového napětí vody při 20oC :

σ1 = 0.06 ± 0.01 (N/m)

Tabulková hodnota povrchového napětí lihu při 20oC :

σ2 = 0.02280 (N/m)

# Vypočítaná hodnota povrchového napětí lihu při 20oC :_

# K výpočtu bylo použito hodnoty povrchového napětí z prvního měření.

σ2 = 0.019 ± 0.004 (N/m)

# K výpočtu bylo použito tabulkové hodnoty povrchového napětí vody.

σ2 = 0.02331 (N/m)

# Závěr :

# Všechna měření byla provedena při teplotě 20 oC. Na odchylky naměřených hodnot mohla mít vliv i nepatrná změna teploty, při níž bylo měření prováděno. Tyto změny mohly být zapříčiněny osvětlením vzorků a otřesy, které byly způsobeny ostatními kolegy, kteří měřily ostatní úlohy.

# Při relativní metodě se kromě chyb vlastního měření také projevila chyba přenesená použitím výsledku měření absolutní metodou. Tato chyba činí ( 4 x 10-3N/m.