Fakulta aplikovaných věd

Katedra fyziky

Závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě

# Jméno: Anonymous

Datum měření: dneska

## Obecná část

Důležitou charakteristikou látky v pevné fázi je elektrická vodivost, která je způsobena pohybem elektronů a iontů vlivem vnějšího elektrického pole. Iontová vodivost pevné látky je z praktického hlediska nepodstatná. Zvláštností pevných látek vysvětluje tzv. pásová teorie. Na jejím základě je možno rozdělit pevné látky též z hlediska jejich elektrické vodivosti, a to na vodiče a nevodiče. Navíc existují látky, jejichž elektrická vodivost se nachází mezi těmito extrémními případy; ty se nazývají polovodiče.

Vodiče: pevné látky (kovy), které mají poslední pás jen částečně zaplněný elektrony. Pro vodiče je charakteristická velká kovová vodivost (měrná vodivost ). Jednoznačným kritériem kovů je stav tzv. supravodivosti, ke kterému dochází v oblasti velmi nízkých teplot a kdy měrná vodivost dosahuje hodnot. Ve vodivostním pásu kovů jsou elektrony přítomny i při teplotě absolutní nuly.

Polovodiče: charakteristické tím, že mají mezi tzv. valenčním a vodivostním pásem zakázaný pás energií šířky asi 2 eV. V polovodivých látkách s elektronovou vodivostí je při teplotě blízké absolutní nule vodivostní pás prázdný; s rostoucí teplotou však část elektronů z valenčního pásma přechází do vodivostního pásma ().

Rozdíl mezi kovy a polovodiči se projevuje také v rozdílné reakci jejich elektrické vodivosti (nebo elektrického odporu) na vliv teploty.

1) Závislost odporu vodičů na teplotě

V kovech jsou volné elektrony v neustálém chaotickém pohybu. Jejich pohyb je bržděn srážkami elektronů s ionty krystalové mřížky kovu. Zvětšováním počtu srážek se střední rychlost volných elektronů zmenšuje. K tomu dochází při zahřívání vodiče, kdy se rychlost chaotického pohybu volných elektronů zvyšuje a tím roste i počet srážek. Zvětšení počtu srážek má za následek zmenšení intenzity elektrického proudu, přestože napětí na koncích vodiče udržujeme konstantní.

Přihlédneme-li k platnosti Ohmova zákona, je patrné že se odpor vodiče s teplotou mění. V rozmezích středních teplot roste elektrický odpor kovů s teplotou lineárně podle vztahu:

- ,

kde R je odpor při teplotě t, R0 je odpor při teplotě  je teplotní součinitel odporu, definovaný jako změna jednotkového odporu připadajícího na změnu teploty o 1 (C (pro kovy ).

2) Závislost odporu polovodičů na teplotě

Od kovů se polovodiče odlišují svou typickou vlastností, kterou je, že dochází s rostoucí teplotou k poklesu odporu. Tento jev se dá vysvětlit pomocí pásové teorie polovodičů . Energetické spektrum se skládá  z valenčního a vodivostního pásu, které jsou od sebe oddělené pásem zakázaných energií  .

Při teplotě absolutní nuly je valenční pás plně obsazen elektrony. Na každé hladině se nacházejí dva elektrony s opačným spinem. Nad valenčním pásem leží pás zakázaných energií a nad ním vodivostní, který je prázdný. Aby se elektrony mohly účastnit vedení proudu, musí se dostat do vodivostního pásu. Do vodivostního pásu se mohou dostat jedině tehdy, zvýší-li svoji energii o energii Eg. S rostoucí teplotou roste i pravděpodobnost,že elektronu ve valenčním pásu bude předána dostatečně velká energie, která mu umožní přejít do vodivostního pásu. S rostoucí teplotou tedy roste i počet elektronů ve vodivostním pásu a tím i elektrická vodivost polovodiče .

Termistory : teplotně závislé odpory, vyrobené z polovodivých materiálů s velkým záporným koeficientem odporu. Teplotní závislost odporu termistoru  můžeme na základě předchozích úvah vyjádřit vztahem :

(2)     , kde R je odpor termistoru při teplotě T, R0 je odpor termistoru při základní teplotě (a je jen velmi málo závislý na teplotě),

(3)     , kde Eg je šířka zakázaného pásu, k je Boltzmanova konstanta () a T je střední vnitřní teplota termistoru (absolutní teplota). Ze vztahu (2) je patrné, že u polovodičů na rozdíl od vodičů, odpor s rostoucí teplotou klesá exponenciálně.

# Měření

1) Měření odporu vodiče: Tenký měděný drát jehož odpor jsem měřil, byl ponořen v olejové lázni, kterou jsem zahříval a míchal pomocí elektromagnetické míchačky. Konce drátku jsem zapojil do RLC metru. Do baňky jsem ponořil měřící hrot digitálního teploměru. Měření jsem prováděl postupně po 3 (C pro celkem 10 hodnot, které jsem zapisoval do tabulky č.1 pomocí postupné metody.

Tab. č.1 Naměřené hodnoty pro stanovení závislosti odporu vodiče na teplotě

| 9 | 9,69 | 24 | 9,97 | 0,00196 | -1,7.10-4 | 28.10-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 9,72 | 27 | 10,0 | 0,00197 | -1,8.10-4 | 32.10-9 |
| 15 | 9,95 | 30 | 10,1 | 0,00102 | 7,7.10-4 | 59,2.10-8 |
| 18 | 9,84 | 33 | 10,1 | 0,00182 | -0,3.10-4 | 9.10-10 |
| 21 | 9,89 | 36 | 10,2 | 0,00219 | -4.10-4 | 16.10-8 |

Odporové teplotní koeficienty pro dvojice hodnot jsem vypočítal podle vzorce:

(4)     , např.

Naměřené hodnoty R a t jsem vynesl do grafu č.1

K výpočtu směrnice přímky (odporový teplotní koeficient () jsem použil metody nejmenších čtverců:

Přímka má obecně rovnici .

Po použití programu MatLab jsem dostal rovnici Y = 9,507 + 0,0189x

Z této rovnice přímky jsem dále vypočítal teplotní odporový koeficient ( podle vztahu:

Dále jsem z hodnot uvedených v tabulce č.1 vypočítal  podle vzorců:

(aritmetický průměr)

, např.   ...	(odchylka od průměru.)

, např.

(střední kvadratická chyba)

Vypočtená hodnota teplotního součinitele odporu ( je tedy: ( = 0,00179 ( 0,0003 K-1

2) Měření odporu polovodiče (termistoru): Termistor jehož odpor jsem měřil, byl ponořen v olejové lázni, kterou jsem zahříval a míchali pomocí elektromagnetické míchačky. Vývody termistoru jsem zapojil do RLC metru. Do baňky jsem ponořil meřící hrot digitálního teploměru. Měření jsem prováděl postupně po 3(C pro celkem 10 hodnot,všechny údaje jsem zapisoval do tabulky č.2.

Tab. č.2 Naměřené hodnoty pro stanovení závislosti odporu termistoru na teplotě

| 14,8 | 287,95 | 0,020 | 49,8 | 3,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,8 | 290,95 | 0,022 | 46,3 | 3,84 |
| 20,8 | 293,95 | 0,023 | 43,1 | 3,76 |
| 23,8 | 296,95 | 0,024 | 40,9 | 3,71 |
| 26,8 | 299,95 | 0,025 | 39,4 | 3,67 |
| 29,8 | 302,95 | 0,027 | 37,2 | 3,62 |
| 32,8 | 305,95 | 0,028 | 35,7 | 3,58 |
| 35,8 | 308,95 | 0,029 | 34,6 | 3,54 |
| 38,8 | 311,95 | 0,030 | 33,0 | 3,50 |
| 41,8 | 314,95 | 0,032 | 31,4 | 3,45 |

Doplnil jsem tabulku hodnotami  ,kde T je absolutní teplota polovodiče [K].Vypočetl jsem ji podle vzorce .

Naměřené hodnoty R a t jsem vynesl do grafu č.2  a závislost  do grafu č.3.

Hledané konstanty R0 a B jsem určil ze vztahu (2), který jsem zlogaritmoval, čímž jsem vlastně dostal rovnici přímky :

(5)     .

Směrnici přímky B a úsek na ose souřadnic ln R0 jsem určil opět pomocí metody nejmenších čtverců (viz měření odporu vodiče).

V tomto případě je .

Vyšlo:  a0= -0.6444

a1=57,3778

z toho jsem dále určil R0  a B:    lnR=a0  (  R=0,525 (,

a1=B = 57,3778.

a dále ze vztahu (3) jsem spočítal šířku zakázaného pásma:

Eg =2.B.k = 2 . 57,3778 . 1,38.10-23  = 1,58.10-21.

# Měřící potřeby

K měřění jsem použil: elektromagnetickou míchačku, digitální teploměr, RLC Messer, měděný drátek v olejové lázni, termistor v olejové lázni.

# Závěr

Tímto měřením jsem si ověřil, že u polovodičů odpor s teplotou exponenciálně klesá a u vodičů odpor s teplotou lineárně roste. Z naměřených a vypočítaných hodnot jsem získal tyto výsledky: teplotní součinitel odporu ( měděného drátku s absolutní chybou je:

( = 0,00179 ( 0,0003 K-1.

Polovodiče (termistoru) : konstanta , konstanta  a šířka zakázaného pásu .

Hodnota teplotního součinitele odporu ( měděného drátku se od tabulkové hodnoty liší o 25,1.10-4.

Graf č.1 Závislost odporu vodiče na teplotě:

Graf č.2 Závislost odporu termistoru na teplotě :

Graf č.3 Závislost