Fakulta aplikovaných věd

Katedra fyziky

Stanovení rychlosti zvuku

Vypracoval: Petr Stejskal

B-10 A00197

petrs@students.zcu.cz

Datum: 3.5.2001

Měřící potřeby a přístroje

osciloskop

generátor zvukových vln

trubice s reproduktorem a posuvným mikrofonem,

měřítko přilepené na trubici

teploměr

přívody

Schéma zapojení

Zařízení k měření rychlosti zvuku metodou fázového posunu

Obecná část

Zvuk a jeho rychlost

V plynech se zvuk šíří podélnými vlnami. Tento proces lze pokládat za adiabatický děj.

Platí:

kde

což je poměr tepelných kapacit za stálého tlaku a objemu, p je tlak plynu a ( je hustota plynu.

Hustota plynu závisí na teplotě takto:

Z těchto dvou vzorců dostaneme pro rychlost zvuku v plynu za dané teploty t vzorec:

kde (0 je hustota plynu při teplotě 0°C a v0 je rychlost zvuku při  téže teplotě.

Metoda rezonance

Metoda  je nepřímá a je založená na měření vlnové délky ( a frekvence f. Ze vztahu v=(·f dostaneme rychlost zvuku. Při stojatém vlnění je vzdálenost dvou sousedních uzlů i kmiten rovna velikosti (/2. Uzel vzniká na tuhém rozhraní a kmitna na volném. Nutná podmínka pro vznik stojatého vlnění je, že délka trubice musí mít délku l = (2n+1)·(/4. (*)

Princip: V tónovém generátoru vznikají kmity, které stejnou frekvencí rozkmitají i membránu reproduktoru v trubici. Kmity šířící se trubicí se na druhé straně odráží od mikrofonu a tento odražený signál interferuje s původním vlněním. Má–li vlnění takovou frekvenci, že vlnová délka vyhovuje podmínce (*) nastává rezonance. Pro každou frekvenci je splněna podmínka pro více poloh pevného rozhraní. Vzdálenost dvou sousedních poloh je rovna velikosti (/2.

Nevýhodou metody rezonance je, že při vzniku stojatého vlnění odražená vlna nepříznivě ovlivňuje výšku elipsy na osciloskopu.

Postup měření

Rychlost zvuku jsme měřili metodou fázového posunu. Vlnu z reproduktoru přijímá mikrofon, přičemž je zároveň pozorována  na osciloskopu. Fáze pozorované vlny závisí na vzdálenosti mezi reproduktorem a mikrofonem. Tuto vzdálenost  je možné libovolně měnit posuvem reproduktoru. Frekvenci měříme tónovým generátorem a fázi signálů pomocí Lissajousoých obrazců na osciloskopu.

Postup: Na horizontální vychylovací destičky oscilografu jsme přivedli sinusové napětí. Paprsek nyní kmitá v horizontální rovině s výchylkou: ax= a sin (t, kde a je amplituda a ( kruhová frekvence. Pokud nevložíme na vertikální destičky žádné napětí, kmitá paprsek po úsečce rovnoběžné s osou x.

Vložíme–li na vertikální destičky napětí o stejné frekvenci posunuté o (, pak pro výchylku kmitajícího paprsku ve vertikální rovině platí: ay=b sin ((t+(), kde b je amplituda vertikálních kmitů. Složením těchto kmitů vznikne eliptický kmit. Je–li (=0, změní se elipsa na přímku procházející 1. a 3. kvadrantem , je–li (=(, prochází přímka 2. a 4. kvadrantem..

Z tónového generátoru se přivádí sinusové napětí jednak na  horizontální destičky osciloskopu a jednak na reproduktor. Tím je zapříčiněno fázové posunutí mezi oběma signály. Fázový posuv vlnění na horizontálních a na vertikálních destičkách  závisí na vzdálenosti mezi mikrofonem a reproduktorem. Tímto způsobem je možné měřit vlnovou délku a určit rychlost zvuku.

Postup a zpracování výpočtu

Měření jsme zpracovali postupnou metodou.

- Frekvenci jsme začali měřit na 600 Hz a po 400 Hz jsem pokračovali až do frekvence 1800 Hz. Tam, kde obrazec na osciloskopu utvořil přímku, nastala fáze s vyslaným signálem a tudíž jsme našli polohu pro zapsání hodnoty. Jednotlivé sousední body pak tvoří (/2. Po celé délce trubice jsme pak měřili po (/2 tak, abychom dostali sudý počet měření. Do tabulky jsme zapisovali naměřené hodnoty. Do prvního sloupce jsme zapsali prvních  n/2 hodnot a  do druhého sloupce zbytek. Hodnoty ve třetím sloupci jsme dopočítali ze vztahu:

Li = li+k - li = k*(/2

např.: Li = li+k - li = 85,3 cm - 27,7 cm = 57,6 cm

| f [Hz] | li [cm] | li+k [cm] | Li [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 27,7 | 85,3 | 57,6 |
|  | 56,6 | 114,4 | 57,8 |
| 1000 | 17,4 | 69,2 | 51,8 |
|  | 34,6 | 86,5 | 51,9 |
|  | 52,0 | 103,8 | 51,8 |
| 1400 | 11,4 | 61,1 | 49,7 |
|  | 23,8 | 73,6 | 49,8 |
|  | 36,3 | 85,9 | 49,6 |
|  | 48,2 | 98,4 | 50,2 |

Vlnovou délku jsme vypočítali ze vztahu:

např.:

(viz příslušná tabulka)

2)    U frekvence u níž jsme naměřili nejvíce hodnot (tj. u 1800 Hz) jsme dopočítali 5. a 6. sloupec. Abychom mohli dopočítat absolutní chybu  (L a ((, museli jsme nejprve vypočítat průměrnou hodnotu a pak (L:

| f [Hz] | li [cm] | li+k [cm] | Li [cm] | (L [cm] | (2L [cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800 | 6,1 | 64,0 | 57,9 | - 0,3 | 0,09 |
|  | 15,9 | 73,5 | 57,6 | 0,0 | 0,00 |
|  | 25,3 | 83,1 | 57,8 | - 0,2 | 0,04 |
|  | 35,1 | 92,8 | 57,7 | - 0,1 | 0,01 |
|  | 44,7 | 102,4 | 57,7 | - 0,1 | 0,01 |
|  | 54,3 | 111,4 | 57,1 | 0,5 | 0,25 |

Absolutní chyba (( se pak spočítá pomocí (L následujícím způsobem:

3)   Pro  frekvence 2000, 3000 a 4000 Hz jsme provedli podobná měření, ale neměřili jsme hodnoty pro (/2 ale pro (.

Vzorec pro vlnovou délku má pak tvar:

např.:

(viz příslušná tabulka)

- Pro vlnovou délku, pro níž jsme vypočítali absolutní chybu, jsme vypočítali též chybu   relativní.

Z této relativní chyby jsme vypočítali absolutní chyby ostatních vlnových délek.

(viz příslušná tabulka)

- Ke každé frekvenci a naměřené vlnové délce pak spočítáme rychlost zvuku ve vzduchu podle jednoduchého vzorce:

v = f · (

(viz příslušnou tabulku)

6)   Přesnost měření rychlosti zvuku  pak určíme jako relativní chybu:

kde (( je chyba vypočtená v bodě 4)  a  (f vypočteme obdobně s tím, že (f =1Hz. (dáno výrobcem zařízení resp. jeho přesností)

pak tedy relativní chyba měření rychlosti zvuku je:

7)	Z relativní chyby rychlosti zvuku vypočítané v bodě 6) jsme vypočítali absolutní chyby ostatních hodnot rychlosti zvuku takto:

Vypočtené hodnoty vlnových délek a rychlostí zvuku

8)  Z vypočtených hodnot rychlosti zvuku pak spočítáme aritmetický průměr, příslušnou absolutní chybu stanovíme jako střední kvadratickou chybu aritmetického průměru vypočítaného z rychlostí, které jsme získali v bodu 5.

Konečný výsledek tedy napíšeme takto:

v = 349 ± 13 m·s-1

9)  Pro porovnání jsme vypočetli rychlost zvuku z teoretického vzorce:

Závěr

V laboratorní teplotě t=24,5°C jsme zjistili rychlost zvuku 349 m.s-1. Pro hodnotu teploty t=0°C je v tabulkách udávaná hodnota rychlosti zvuku 331,6 m·s-1. Pomocí této hodnoty je možno teoreticky vypočítat rychlost zvuku při jakékoliv teplotě. Tato teoretická hodnota se od hodnoty naměřené liší jen velmi málo. Určité menší chyby určitě způsobile nutné velké zaokrouhlování při zpracování mnoha mezivýsledků. Dalšími faktory působící mi na přesnost bylo vybavení laboratoře nepříliš přesnými měřícími potřebami, zvláště pak odečítání vzdálenosti reproduktoru od mikrofonu na obyčejném metru. Zapomenout bychom neměli také na okolní vlivy, jako je třeba kolísající teplota v laboratoři. I přesto se nám však podařilo hodnotu rychlosti zvuku změřit velmi přesně.

# Text boxes

| f [Hz] | ( ( (( [cm] | v ( (v [m·s-1] |
| --- | --- | --- |
| 600 | 57,7 ( 0,1 | 346 ( 35 |
| 1000 | 34,6 ( 0,1 | 346 ( 35 |
| 1400 | 24,9 ( 0,1 | 349 ( 35 |
| 1800 | 19,2 ( 0,1 | 346 ( 35 |
| 2000 | 17,4 ( 0,1 | 348 ( 35 |
| 3000 | 12,0 ( 0,1 | 361 ( 36 |
| 4000 | 8,7 ( 0,1 | 346 ( 35 |

| f [Hz] | li [cm] | li+k [cm] | Li [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2,1 | 54,3 | 52,2 |
|  | 19,5 | 71,7 | 52,2 |
|  | 37,0 | 89,2 | 52,2 |
| 3000 | 5,6 | 63,6 | 58,0 |
|  | 17,3 | 75,8 | 58,5 |
|  | 18,8 | 86,8 | 68,0 |
|  | 40,3 | 98,4 | 58,1 |
|  | 52,0 | 110,1 | 58,1 |
| 4000 | 3,3 | 55,3 | 52,0 |
|  | 12,0 | 63,8 | 51,8 |
|  | 20,7 | 72,5 | 51,8 |
|  | 29,3 | 81,2 | 51,9 |
|  | 38,0 | 90,0 | 52,0 |
|  | 46,6 | 98,6 | 52,0 |